附件

实训室断电关门关窗安全检查确认表

实训室名称：

| 一、断电与用电安全检查 | 检查项目 | 勾选（□是 □否） | 补充说明 / 填写栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否已关闭所有教学计算机（主机、显示器）电源？ | □是 □否 |  |
| 2 | 是否已关闭所有服务器、专业设备等终端电源？ | □是 □否 |  |
| 3 | 是否已关闭实训室区域总电源 / 空气开关？ | □是 □否 |  |
| 4 | 是否检查接线板，无串接超过两级现象？ | □是 □否 |  |
| 5 | 是否检查插座无过载（单个插座负载≤2500W）？ | □是 □否 |  |
| 6 | 是否排查电线无老化、破损及 “飞线” 供电现象？ | □是 □否 | 如有破损，是否已报修_________ |
| 7 | 是否已关闭空调、饮水机等非教学类电器电源？ | □是 □否 |  |

| 二、关门关窗与防盗检查】 | 检查项目 | 勾选（□是 □否） | 补充说明 / 填写栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 是否已关闭所有窗户并扣紧锁扣？ | □是 □否 |  |
| 9 | 窗户玻璃是否完好无破损？ | □是 □否 | 如有破损，是否已报修_________ |
| 10 | 防盗门是否已用钥匙反锁？ | □是 □否 |  |
| 11 | 卷帘门是否已降到底并锁死？（无卷帘门可忽略） | □是 □否 |  |
| 12 | 钥匙是否由专人保管，无私自配用或转交？ | □是 □否 |  |

| 【三、室内安全与环境清理】 | 检查项目 | 勾选（□是 □否） | 补充说明 / 填写栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 是否已清理门窗附近杂物（如纸箱、废旧设备） | □是 □否 |  |
| 14 | 是否已妥善处置易燃易爆等危险品？（无危险品可忽略） | □是 □否 |  |
| 15 | 实训室整体卫生是否已打扫干净 | □是 □否 |  |

| 【责任人承诺与签字】 | 承诺内容：本人已根据学校通知要求，对上述所有项目进行逐一检查确认，并对本表内容的真实性负全部责任。所有安全措施均已落实到位。 |
| --- | --- |
|  | 责任人签名：__________________ |
|  | 日期：_______年_______月_______日 |

填表说明

- 本表适用于国庆、中秋等长假前实训室安全关闭检查。

- 请实训室安全责任人（管理员）逐项检查并如实填写，在 “是”“否” 或相应选项框内打 “√”。

- 检查无误后，签字确认并于规定时间前报送至实验实训中心。

- 此表请双面打印。